## Vergleich
Heizsystemvergleich
| alte Anlage | hydraulischer Abgleich | Gas-Brennwert | Gas-Hybrid mit Solarthermie | Luft-Wärmepumpe | Erd- Wärmepumpe | Pellets
Anschaffung | - | 1000 | 11500 | 26000 | 19500 | 26000 | 24000
Förderung | - | 200 | 0 | 7800 | 6825 | 9100 | 8400
Investition | - | 800 | 11500 | 18200 | 12675 | 16900 | 15600
Energiekosten | 1230.5 | 1107.45 | 1018.854 | 741.9915 | 573.8276 | 437.202 | 505.9313
Wartungskosten | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | 260
Instandhaltung | 115 | 115 | 115 | 260 | 195 | 260 | 240
Schornsteinfeger | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 130
Betriebskosten für 20 Jahre | 44807.6027 | 40996.8424 | 38253.095 | 33778.8844 | 25870.9835 | 22939.7969 | 28268.2888
CO2 Emmissionen in kg / Jahr | 2140 |  | 1968.8 | 1433.8 | 1111.2217 | 846.6451 | 238.717
Einsparung in € 20 Jahre | - |  | 6554.5077 | 11028.7183 | 18936.6192 | 21867.8058 | 16539.3139
|  |  | 39376 | 28676 | 22224.435 | 16932.9029 | 4774.34
| 1279.72 | 1151.748 | 1059.6082 | 771.6712 | 596.7807 | 454.6901 | 526.1686
| 1330.9088 | 1197.8179 | 1101.9925 | 802.538 | 620.652 | 472.8777 | 547.2153
| 1384.1452 | 1245.7306 | 1146.0722 | 834.6395 | 645.478 | 491.7928 | 569.1039
| 1439.511 | 1295.5599 | 1191.9151 | 868.0251 | 671.2972 | 511.4645 | 591.8681
| 1497.0914 | 1347.3823 | 1239.5917 | 902.7461 | 698.149 | 531.9231 | 615.5428
| 1556.9751 | 1401.2775 | 1289.1753 | 938.856 | 726.075 | 553.2 | 640.1645
| 1619.2541 | 1457.3286 | 1340.7424 | 976.4102 | 755.118 | 575.328 | 665.7711
| 1684.0242 | 1515.6218 | 1394.3721 | 1015.4666 | 785.3227 | 598.3411 | 692.4019
| 1751.3852 | 1576.2467 | 1450.1469 | 1056.0853 | 816.7356 | 622.2748 | 720.098
| 1821.4406 | 1639.2965 | 1508.1528 | 1098.3287 | 849.4051 | 647.1658 | 748.9019
| 1894.2982 | 1704.8684 | 1568.4789 | 1142.2618 | 883.3813 | 673.0524 | 778.858
| 1970.0701 | 1773.0631 | 1631.2181 | 1187.9523 | 918.7165 | 699.9745 | 810.0123
| 2048.873 | 1843.9857 | 1696.4668 | 1235.4704 | 955.4652 | 727.9735 | 842.4128
| 2130.8279 | 1917.7451 | 1764.3255 | 1284.8892 | 993.6838 | 757.0924 | 876.1093
| 2216.061 | 1994.4549 | 1834.8985 | 1336.2848 | 1033.4311 | 787.3761 | 911.1537
| 2304.7034 | 2074.2331 | 1908.2944 | 1389.7362 | 1074.7684 | 818.8711 | 947.5999
| 2396.8916 | 2157.2024 | 1984.6262 | 1445.3256 | 1117.7591 | 851.626 | 985.5038
| 2492.7672 | 2243.4905 | 2064.0113 | 1503.1386 | 1162.4695 | 885.691 | 1024.924
| 2592.4779 | 2333.2301 | 2146.5717 | 1563.2642 | 1208.9683 | 921.1187 | 1065.921
| 2696.177 | 2426.5593 | 2232.4346 | 1625.7947 | 1257.327 | 957.9634 | 1108.5578

## Vorgabewerte
Vorgabewerte
| Energiepreise & Preissteigerung |  |  | Gebäudedaten |  |  | CO2 Emissionen
| Gaspreis | 0.115 | € / kwh | Jahresverbauch | 10700 | kwh / Jahr | Gasverbennung | 200 | g / kwh
| Strompreis Wärmepumpentarif | 0.21 | € / kwh | Baujahr | 1997 |  | Strommix | 366 | g / kwh
| Pellets Preis | 0.0535 | € / kwh | Größe | 120 | m² | Pellets | 23 | g / kwh
| Preissteigerung pro Jahr | 4 | % | Systemtemperaturen | 55 / 45 | °C
| Energieeffizienz Werte | [5 empty] | Sonstige Grundlagen
| JAZ Luft-WP | 3.2 |  | Postleitzahl |  |  | Verlust athmosphärisch | 9.2 | %
| JAZ Erd-WP | 4.2 |  | Bauvorhaben / Name |  |  | Verlust Brennwert | 1.2 | %
| Solarkolletorfläche | 6.6875 | m² |  |  |  | Abgasverlust Pellets | 3 | %
| Solarertrag | 400 | kwh / m² |  |  |  | Schornsteinfeger Grundwert | 70 | €

## Berechnungen
Spalte1
Temperatur
38 / 28
55 / 45
60 / 40
70 / 55